LOCATIE:

- Cladirea spitalului nou (strada Victorei nr.90)

- Corp C

- Etaj 1 Medicina interna

DESCRIEREA LUCRARILOR:

Cantitatile, detalierea lucrarilor sunt specificate in antemasuratorile atasate.

Lucrarile constau in:

- Reparatii la grupurile sanitare din saloanele cu 2 paturi, reparatii care presupun schimbarea faiantei, a obiectelor sanitare si accesoriilor, precum si a legaturilor obiectelor sanitare la coloane. Executarea pardoselilor din gresie. Anterior realizarii placajelor din faianta si gresie, pentru model si culoare vor fi prezentate monstre in vederea acceptarii de catre beneficiar. In mod obligatoriu calitatea placilor de faianta respectiv gresie va fi calitatea I. Dimensiunea placilor de faianta va fi minim 25x40 iar de gresie 30x30;

- Zugraveli lavabile si reparatiile necesare la pereti si tavane din toate incaperile sectiei (exceptie grupurile sanitare mari care nu fac obiectul acestor lucrari);

- Schimbare prize si intrerupatoare;

- Montare corpuri de iluminat specifice la patul bolnavului (model atasat);

- Schimbarea corpurilor de iluminat atat in saloane, cabinete, grupuri sanitare cat si pe holuri;

- Schimbarea obiectelor sanitare in saloane/cabinete medicale;

- Reparatii spaleti usi interioare;

- Schimbarea legaturilor la coloane a obiectelor sanitare din cabinete/saloane;

- Schimbare faianta la lavoarele din saloane;

- Schimbare faiantei din cabinetele medicale;

- Demontarea si remontarea corpurilor de calorifer, montarea robinetilor de aerisire pe calorifere;

- Vopsitorii la corpurile de calorifer si a tevilor de la instalatia de incalzire.

NOTA: PENTRU O EVALUARE CORECTA A OFERTELOR VA RUGAM SA PASTRATI       IN OFERTA DUMNEAVOASTRA ATAT ORDINEA ARTICOLELOR DIN ANTEMASURATORI CAT SI ARTICOLE.

OFERTELE CARE NU VOR RESPECTA CANTITATILE DIN ANTEMASURATORI  VOR FI RESPINSE.

Manager,

Ing. Mitrut Diana